遂川县大汾寨溪加油站项目

遂川县大汾寨溪加油站项目验收监测报告表
【ZM20200611(6616)03】号

建设单位：遂川县大汾寨溪加油站
编制单位：江西中明环境检测有限公司
二O二O年七月

项目名称：遂川县大汾寨溪加油站项目验收监测报告表
建设单位：遂川县大汾寨溪加油站
法人代表：李银兵
编制单位：江西中明环境检测有限公司
法人代表：张家民
项目负责：张家民
报告编写：刘洁
	建设单位：遂川县大汾寨溪加油站
	编制单位：江西中明环境检测有限公司

	电    话:13157181111
	电    话:0796-7197439

	邮    编: 343900
	邮    编:343000

	地址:江西省吉安市遂川县大汾镇寨溪村
	地址:江西省吉安市青原区河东经济开发区控规（修编）B18-1-1-2-3地块


目录


1
建设项目概况
5
2
建设项目工程分析
6
3
主要工艺流程及产污情况
9
4
建设项目环评及批复要求
12
5
验收监测测质量保证
13
6
验收监测内容
14
7
验收监测结果
16
8
结论与建议
19

      

表一 
	建设项目名称
	遂川县大汾寨溪加油站项目

	建设单位名称
	遂川县大汾寨溪加油站

	建设项目性质
	新建

	建设地点
	江西省吉安市遂川县大汾镇寨溪村

	主要产品名称
	汽油，柴油

	设计生产能力
	年销售汽油1500吨/年；柴油2000吨/年

	实际生产能力
	年销售汽油1450吨/年；柴油2050吨/年

	建设项目

环评时间
	2019年12月
	开工建设时间
	2020年1月

	调试时间
	2020年3月
	验收现场监测时间
	2020年6月16-17日

	环评报告表

审批部门
	（原）遂川县环境保护局
	环评报告表编制单位
	江苏苏辰勘察设计研究院有限公司

	环保设施

设计单位
	遂川县大汾寨溪加油站
	环保设施施工单位
	遂川县大汾寨溪加油站

	投资概算（万）
	1500
	环保投资总概算
	46
	比例
	3.07%

	实际投资（万）
	1500
	实际环保投资
	48
	比例
	3.2%

	验收监测依据
	1、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院（2017）第682号令）；
2、《环保部关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉》（国环规环评[2017]4号）；
3、《建设项目竣工环境保护验收指南 污染影响类》生态环境保护部（公告[2018]9号）；
4、《遂川县大汾寨溪加油站项目环境影响报告表》；
5、关于《遂川县大汾寨溪加油站项目环境影响报告表的批复函》（遂环审字［2019］108号）；

	验收监测标准
标号、级别
	1、废气营运期排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）相应限值，项目产生的非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放限值即4.0mg/m³。
2、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准其中靠久营公路一侧执行4a类标准。即昼间60dB,夜间50dB。

3、废水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表一中旱作类标准限值进入化粪池集中处理。
4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求，转移应按《危险废物转移联单管理办法》要求进行。


表二
[image: image1.png]Bf: Dokl RIEER RBRES NS RE B Ne
it

Asgo OCle

v A3y

Ao

© Il
Oc2e ‘ ‘

© Ako l

ETS
b A

Oc3e Ocae

CEE: A BT RBE NG, 07 ARARESHMSEH.







表三

表四



表五


表六

表七

表八

表九
表十

表十一


表十二


表十三


2020.6
	.16
	2020.6.17
	标准限值
	评价
	
		测试时间
	Leq
	测试时间
	Leq
		
	厂界东面
	昼
	52.4
	昼
	51.9
	60
	达标

	厂界南面
	昼
	57.5
	昼
	56.4
		
	厂界西面
	昼
	53.7
	昼
	51.6
		
	厂界北面
	昼
	54.1
	昼
	51.5
		
	厂界东面
	夜
	44.0
	夜
	44.6
	50
	达标

	厂界南面
	夜
	49.8
	夜
	46.4
		
	厂界西面
	夜
	46.1
	夜
	45.2
		
	厂界北面
	夜
	46.3
	夜
	44.0
		

	检测结果表明，该项目厂界四周昼间噪声检测值范围为51.5-57.5dB(A),厂界四周夜间噪声检测值范围为44.0-49.8dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放噪声标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，为达标排放。

5.3.5总量控制

本项目无总量控制要求。



	验收检测结论：
在2020年6月16/17日检测期间，该项目运行正常，符合验收检测要求，具体检测结论为：
1、废水检测结果表明该项目生活污水处理出口污染物pH值在6.34-6.59之间、化学需氧量最高值为51mg/L、五日生化需氧量最高值为16.7mg/L、悬浮物最高值为37mg/L、氨氮最高值为1.79mg/L，符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表一中旱作类标准限值。
2、废气检测结果表明，该项目无组织废气非甲烷总烃界外最高浓度为0.32 mg/m³，
满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放限值即4.0mg/m³要求。
3、噪声检测结果表明，该项目厂界四周昼间噪声检测值范围为51.5-57.5dB(A),
厂界四周夜间噪声检测值范围为44.0-49.8dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放噪声标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，为达标排放。
后续工作：

（1）加强固体废物和危险废物的管理，建立固废仓库和危废仓库集中处理危废。

（2）做好污水处理系统运行、维护记录，保证污水处理系统正常运行。

（3）项目运营时，务必保证油气回收环保设施正常运行。

（4）项目站区内各建、构筑物之间与场外各建筑物之间的间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范2014年版》(GB50156-2012)的第5.0.13条相关规定。
⑸完善加油站环境风险事故防范措施，确保加油站长期安全运行。



一：工程建设内容


1.1建设地点及周边环境


本项目位于江西省遂川县大汾镇寨溪村久营公路旁，总建筑面积1148m2，总用地面积为4909.18m2项目地理位置为东经114°13′48.20″；北纬26°16′30.50″。项目地理位置见附图1。


1.2项目主要建设内容及规模见表1。


表1    项目工程建设内容一览表


名称�
工程名称�
环评工程内容及规模�
实际工程内容及规模�
备注�
�
主体


工程�
罩棚�
占地面积576m2，设置4台四枪加油机�
与环评一致�
�
�
�
油罐区�
占地面积255m2，储罐总容积为150m3，设有2座汽油储罐、2座柴油储罐�
�
�
�
辅助


工程�
站房�
占地面积192m2，建筑面积为384m2，设有办公室、值班室、卫生间等�
与环评一致�
�
�
�
油水


分离器�
加油作业区四周设隔油水沟，站区配套设集油池一座，地下结构�
�
�
�
公用


工程�
消防设施�
设置消防沙池2m3�
�
�
�
�
供电�
市政供电�
市政供电�
�
�
�
给水�
市政供水�
市政供水�
�
�
�
排水�
生活污水经化粪池处理达标后用于周边旱地灌溉不外排，雨水通过雨水沟收集后外排至周边水沟�
建有排水沟�
�
�
环保


工程�
废水处理�
生活污水经化粪池处理达标后，用于周边旱地灌溉，不外排�
生活污水经化粪池处理达标后，用于周边旱地灌溉，不外排�
�
�
�
固废处理�
设置垃圾收集点及临时贮存库；设置危废暂存间，并对暂存间增设防腐蚀渗漏、防火、防雨淋等防护设施�
设置有固废暂存间�
�
�
�
噪声处理�
选取低噪设备、合理布局；局部设置消声、隔音设施�
选用低噪声设备并在入口设置减速带加强交通管理合理疏导禁止鸣笛等措施降低噪声影响。�
�
�
�
废气处理�
储油区废气采用埋地式油罐，安装回收效率90%以上的油气回收系统，加油区废气自封式加油枪，安装回收效率90%以上的油气回收系统�
汽油卸油、汽油加油安装有一套油气回收装置回收油气�
�
�
劳动定员�
现阶段员工为10人，工作制度为3班制。每班8h，一年365天�
�






1.2产品方案


序号�
产品名称�
环评产量�
实际产量�
�
1�
汽柴油�
年销售汽油1500吨/年；柴油2000吨/年�
年销售汽油1450吨/年；柴油2050吨/年�
�
1.3项目主要设备表


表3    主要生产设备清单


序号�
设备名称�
型号�
环评数量（台）�
实际数量�
备注�
�
1�
卧式汽油储罐�
φ=2900ⅹ8900；V=50m3，SF双层罐一座92，一座95�
2座�
2座�
埋地�
�
2�
卧式柴油储罐�
φ=2900ⅹ8900；V=50m3，SF双层罐0号柴油2座�
2座�
2座�
埋地�
�
3�
加油机�
双枪加油机�
4台�
4台�
�
�
4�
卸车管�
DN80�
5台�
5台�
�
�
5�
配带闷盖的快装接头�
DN80�
1台�
1台�
�
�
6�
防爆阻火器帽�
防雨型呼吸阻火器PN10�
3台�
3台�
�
�
7�
防爆呼吸阀�
防火型机械呼吸阀PN10�
1台�
1台�
�
�
8�
低压配电屏�
�
1台�
1台�
�
�
9�
配电柜�
XL-21�
1台�
1台�
�
�
10�
静电接地报警仪�
SA-MF�
1台�
1台�
�
�
11�
柴油动力发电机组�
30KW�
1台�
1台�
�
�
12�
避雷系统�
/�
1套�
1套�
�
�
13�
防静电系统�
/�
1套�
1套�
�
�
14�
油气回收系统�
卸油油气回收系统、分散式加油油气回收系统�
1套�
1套�
�
�
15�
站级管理系统�
/�
1套�
1套�
�
�
16�
液位管理系统�
TLS-4�
1套�
1套�
�
�
17�
视频监控系统�
多路视频服务器硬盘录像机及室内外一体化摄像机�
1套�
1套�
�
�
18�
渗漏检测系统�
油罐，双层管线二合一�
1套�
1套�
�
�
19�
UPS电源�
1KW�
1套�
1套�
�
�
20�
潜油泵�
防爆屏蔽电机�
4台�
4台�
�
�
 





1.0





1.2525





0.5





损耗0.1





损耗0.15





0.75





用于浇地





化粪池





员工生活办公用水





顾客冲厕用水





市政给水





项目水平衡图m3/d





 1.4主要原辅料及能源消耗见表4


                               表4    原辅材料表


序号�
名称�
状态�
环评年销售规模�
实际年销售规模�
存放场所�
储存条件�
运输方式�
�
1�
汽油�
液体�
1500�
1450�
油罐区�
阴凉通风、远离火种热源、库温不宜超过30℃。远离氧化剂�
危化车�
�
2�
柴油�
液体�
2000�
2050�
油罐区�
阴凉通风、远离火种热源、库温不宜超过30℃。远离氧化剂�
危化车�
�
主要能源消耗表


序号�
名称�
环评年耗量�
实际年耗量�
来源�
�
1�
水�
456.25m3/a�
480m3/a�
寨溪村供水管网�
�
2�
电�
7万KWh�
7万KWh�
大汾镇乡镇电网�
�



1.5水平衡


本项目用水主要为生活用水。生活用水主要为员工用水和顾客冲厕用水。本项目员工人数为10人，均不在厂区食宿按0.05m3/人*d算，加油站每天旅客150人次顾客按5L/人计。生活废水经化粪池处理后用于周边旱地和耕地做农家肥不外排。生活用水来源于自来水。





1.6主要工艺流程及产污环节


























汽油卸油、卸油油气回收工艺流程图





汽油卸油、卸油油气回收工艺流程说明：


装载油品的槽车进入油罐区前，汽车尾气管上戴上防火罩，在收油员的指挥下稳三停靠在埋地油罐区密闭卸油口旁，与卸油口保持3~5米的距离，卸油作业前，卸油员先用液位仪（量油杆）检查待收油的油罐，确定其内的有效容积，是否可接受油品，确认无误后，记下初始值，待司机稳定油车后，油罐车熄火静置15min，卸油人员将防静电接地检测仪上的防静电夹夹在油车的裸露的车体上，开启防静电接地检测仪，观察防静电检测报警仪是否发出“笛、笛”的报警声，若无听到或防静电接地检测仪面板上的红色指示灯未亮，说明该油车已进行良好的接地。用公称直径为50-100mm的防静电卸油软管连接汽油罐车的出油口和罐区的卸油口，油气回收软管连接汽油罐车油气回收口和卸油口的油气回收管道接口。再打开油车上的出口阀门，开始卸油，当罐车内汽油流入汽油罐时，汽油罐内油气通过通气管连通管进入低标号汽油罐内，再通过油气回收管道流入汽油罐车内，即用相同体积的汽油将汽油罐内相同体积的油气置换到汽油罐车内，整个过程中无油气排放卸油时由于通气管上安装有压力真空阀，在压力范围内，不会造成油气通过通气管的排放。收油员与油车司机应在卸油时观察卸油情况。经过一段时间后若已经卸完，卸油人员或司机先关闭油车上出口阀，把软管抬高，把软管中的油品赶入埋地油罐中，直到软管中无液状油品时，拆下卸油软管和油气回收管道，最后在加油站安全员的带领下驶出加油站。











汽油加油、加油油气回收工艺流程图





油气分离阀





油气回收管线





加油





输油管





低标油





回收泵





比例





油气过滤





汽车油箱





加油机





潜油





油罐





油气回收管线





油气回收管线





管线





卸油





油气快速接头





油罐车





卸油快速接头





油罐





汽油加油、加油油气回收工艺流程说明：


加油时，开启加油枪上的开关，通过加油机体内的控制装置，启动埋地油罐上方的潜油泵电机，通过管路向加油枪供油，加油时利用加油枪上的特殊装置，将汽车油箱中的油气以油气回收真空泵做动力经过油气分离阀、油气过滤器、比例阀、油气回收管道回收至低标号油罐中。将回收的油气储存在油罐内，为了维持油罐内的压力平衡，汽油与油气相互交换的体积比要接近1:1。当人工触及加油枪上的开关或待加油车油箱内油品液位与加油枪口相平时，通过装在加油枪口的传感器，停止加油


柴油卸油、加油不加装油气回收系统。





1.7项目变动情况


本项目无重大变动情况。





主要污染源、污染物处理和排放流程


2.1主要污染源


  （1）废水：项目废水主要为站内工作人员办公、顾客冲厕的生活污水，生活污水经化粪池处理后，通过定期清掏用于周边旱地和耕地施肥不外排。                                                                                                                                                                                                                                                


废气：本项目产生的废气主要为油罐大小呼吸及加油机作业等排放的非甲烷总烃。 


噪声：本项目噪声主要是加油机、潜油泵及往来加油车辆等噪声，项目采用选用低噪声设备在项目入口设置减速带加强交通管理合理疏导禁止鸣笛等措施降低噪声影响。


固体废物：项目产生的固废主要为员工及顾客产生的生活垃圾、隔油沉淀渣、油罐底部产生的油泥及设备维修检查产生的含有抹布等。项目产生的隔油池沉渣、油泥和含油抹布等定期交由有资质单位处理，生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。


2.2污染物监测点位示意图                                                         


�


表6    验收检测期间气象条件与参数


日期�
天气�
气温℃�
气压KPa�
风向�
风速m/s�
�
2020.6.16�
晴�
29~33℃�
99.5~99.9kPa�
北�
2.1~3.3m/s�
�
2020.6.17�
晴�
28~33℃�
99.5~100.0kPa�
北�
2.3~3.0m/s�
�






建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定


3.1环评结论


本项目位于遂川县大汾镇寨溪村久营公路旁，建成后为二级加油站，项目储油罐均采用地埋卧式，站内设置双枪加油机四台。项目建成后，预计汽油和柴油的年销售总量为3500t/a。 


综上所述，本项目在运营期间的产污量也较小，产生的废水、废气、噪声及固废经处理后均可达标排放，不会对周围环境造成明显影响。运营过程中存在一定的风险，只要员工严格遵照国家有关规定操作，事故发生的概率较小。一旦发生事故，要及时按照应急预案处理，事故是可以控制的，事故危害是可以接受的。故只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实各项污染防治措施和事故风险防范措施并加强管理，本项目从环境保护的角度讲是可行的。


3.2遂川县环境保护局审批决定


   具体见附件环评批复。


表7   审批意见及落实情况


序号�
污染物类型�
污染物名称�
环评及批复要求�
实际建成�
�
1


�
废水�
生活污水�
项目生活废水经化粪池处理后定期清理用于周边旱地和耕地做农家肥不得外排。加油区四周设置隔油水沟，配套建设油水分离器一座。�
生活污水经化粪池处理后，通过定期清掏用于周边旱地和耕地施肥不外排。加油站四周建有隔油沟。�
�
2�
废气�
非甲烷总烃�
项目油罐区的油气经过油气回收系统处理后通过专用管道引至不低于4米排气筒排放。�
项目通过一套油气回收装置收集处理废气。�
�
3�
噪声�
厂界噪声�
噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准其中靠九营公路一侧执行4a类标准限值要求。�
项目采用选用低噪声设备在项目入口设置减速带加强交通管理合理疏导禁止鸣笛等措施降低噪声影响。�
�
4�
固体


废物�
生产固废�
项目产生的隔油池沉渣、油泥含油手套抹布等危废须设置专门的危废暂存间并委托有资质的单位安全处置。�
设置了固废储存仓库�
�
�
�
生活垃圾�
生活垃圾定点收集装袋后交由环卫部门及时清运�
生活垃圾定点收集装袋后交由环卫部门及时清运并处理�
�






四、验收监测质量保证及质量控制


4.1人员


现场监测及实验室分析由江西中明环境检测有限公司承担。江西中明环境检测有限公司取得相关资质；采样期间均选择在无雨、无雪、无四级以上大风天气时开展监测工作；


4.2 设备


监测过程中使用的仪器设备均符合国家有关标准和技术要求。监测分析仪器均经过计量部门检定/校准合格，并在有效期内使用；


4.3 采样


  采样点位选取考虑到合适性和代表性，采样严格按技术规范要求进行。废气采样时保证采样系统的密封性，测试前气密性检查、校零校标；水质采样按照水样采样规范；噪声采样监测时加带风罩，监测前后用标准声源对仪器进行校准。噪声采样严格按照相关技术规范要求进行，监测前后用标准声源对仪器进行校准，监测时加带防风罩，校准结果不超过0.5dB数据方认为有效。


表8现场采样及分析方法质量控制措施一览表


名称�
采样介质�
流量或时间�
注意事项�
检出限�
�
非甲烷总烃�
气袋�
1L�
/�
0.07mg/m3�
�
噪声�
仪器直读�
/�
测量前需校准�
/�
�
CODcr�
具塞磨口玻璃瓶�
/�
采样前润洗3次，滴加硫酸�
4mg/L�
�
BOD5�
聚乙烯瓶�
/�
采样时充满瓶子，不能有气体�
0.5mg/L�
�
pH�
聚乙烯瓶�
/�
采样前润洗3次�
/�
�
SS�
聚乙烯瓶�
/�
采样前润洗3次�
/�
�
氨氮�
聚乙烯瓶�
/�
采样前润洗3次，滴加硫酸�
0.025mg/L�
�






4.4 实验室分析


保证实验室条件，实验室用水、使用试剂、器皿符合要求。


     表9废水分析质量控制措施一览表       单位mg/L（注：pH 无量纲）


采样日期�
项目�
质控措施�
实验室检测值�
允许偏差范围�
评价�
�
2020.6.16/17�
pH�
准确度�
6.86�
6.85±0.04�
合格�
�
�
CODcr�
精密度�
1.1%�
10%�
合格�
�
�
氨氮�
准确度�
1.97�
2.02±0.12�
合格�
�
�
�
精密度�
1.5%�
10%�
合格�
�
�
生化需氧量�
精密度�
1.4%�
10%�
合格�
�
4.5 数据审核


采样记录、分析结果、监测方案及报告严格执行三级审核制度。


4.6工况


2020年6月16/17日对遂川县大汾寨溪加油站建设项目进行了环境保护验收监测。验收监测期间，设备运行正常，环保治理设施正常运行，符合验收监测要求。


验收监测内容 


                              表10   验收监测内容一览表


监测类别�
监测点位�
监测目的�
监测项目�
监测频次�
�
无组织废气�
上风向1个参照点，下风向3个监控点�
考核无组织废气排放是否达标�
非甲烷总烃�
2天，每天4次�
�
生活废水�
化粪池处理设施出口�
考核生活废水


排放是否达标�
pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮等�
2天，每天3次 �
�
厂界噪声�
厂界外东南西北方向1米处各设1检测点�
考核厂界噪声


是否达标�
等效声级dB(A)�
连续两天昼夜


各一次�
�






                                表11     检测分析方法     


样品类别�
项目�
检测标准（方法）�
检测仪器�
检出限�
�
废水�
pH值�
水质 pH值的测定 玻璃电极法 


GB 6920-86�
pH计PHS-3C/ZM-025�
0.01无量纲�
�
�
悬浮物�
水质 悬浮物的测定 重量法 


GB 11901-89 �
电子天平FA1204C/ZM-025�
/�
�
�
化学需氧量�
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017�
滴定管�
4mg/L�
�
�
五日生化需氧量�
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009�
智能生化培养箱SPX-70B/ZM-009�
0.5mg/L�
�
�
氨氮�
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009�
紫外可见分光光度计UV-5100/ZM-007�
0.025mg/L�
�
无组织废气�
非甲烷总烃�
环境空气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法


 （HJ 604—2017）�
气相色谱仪GC1120/ZM-014�
0.07 mg/m3�
�
噪声�
厂界噪声�
工业企业厂界环境噪声排放标准


GB 12348-2008 �
频谱噪声分析仪HS6288E/ZM-061�
/�
�






5.1验收监测结果


表12    废水检测结果            单位：mg/L(pH无量纲)


采样点位�
检测项目�
检测结果�
标准限值�
�
�
�
第一次�
第二次�
第三次�
�
�
化粪池处理口�
pH值�
2020.6.16�
6.34�
6.47�
6.42�
6-9�
�
�
�
2020.6.17�
6.48�
6.59�
6.53�
�
�
�
悬浮物�
2020.6.16�
28�
32�
37�
70�
�
�
�
2020.6.17�
33�
26�
34�
�
�
�
化学需氧量�
2020.6.16�
44�
49�
42�
100�
�
�
�
2020.6.17�
51�
45�
44�
�
�
�
五日生化需氧量�
2020.6.16�
12.7�
11.7�
12.2�
20�
�
�
�
2020.6.17�
14.2�
16.7�
14.0�
�
�
�
氨氮�
2020.6.16�
1.70�
1.22�
1.48�
15�
�
�
�
2020.6.17�
1.79�
1.35�
1.63�
�
�
备注：1.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责；


2.“L”表示检测结果低于该项目方法的检出限。�
�
检测结果表明该项目生活污水处理出口污染物pH值在6.34-6.59之间、化学需氧量最高值为51mg/L、五日生化需氧量最高值为16.7mg/L、悬浮物最高值为37mg/L、氨氮最高值为1.79mg/L，符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表一中旱作类标准限值。














5.2大气污染物检测结果


表13   无组织废气检测结果               单位：mg/m3


采样时间：2020.6.16�
�
环境温度29~32℃，湿度24~40%，大气压100.1~100.3kPa，风速2.6~2.7m/s，风向：北 �
�
采样点位�
检测项目�
检测结果（mg/m³）�
�
�
�
第一次�
第二次�
第三次�
第四次�
浓度最大值�
限值�
�
无组织上风向参照点 C1�
非甲烷总烃�
0.16�
0.21�
0.21�
0.27�
0.27�
周界外浓度最高点浓度≤4.0 mg/m3�
�
无组织下风向监控点C2�
非甲烷总烃�
0.26�
0.22�
0.17�
0.14�
0.26�
�
�
无组织下风向监控点C3�
非甲烷总烃�
0.10�
0.11�
0.32�
0.15�
0.32�
�
�
无组织下风向监控点C4�
非甲烷总烃�
0.25�
0.17�
0.21�
0.16�
0.25�
�
�
采样时间：2020.06.17�
�
环境温度24~30℃，湿度37~46%，大气压100.5~100.9kPa，风速2.7~2.8m/s，风向：北�
�
采样点位�
检测项目�
检测结果（mg/m³）�
�
�
�
第一次�
第二次�
第三次�
第四次�
浓度最大值�
限值�
�
无组织上风向参照点 C1�
非甲烷总烃�
0.10�
0.09�
0.17�
0.11�
0.17�
周界外浓度最高点浓度差值≤4.0 mg/m3�
�
无组织下风向监控点C2�
非甲烷总烃�
0.22�
0.08�
0.21�
0.26�
0.26�
�
�
无组织下风向监控点C3�
非甲烷总烃�
0.08�
0.16�
0.09�
0.22�
0.16�
�
�
无组织下风向监控点C4�
非甲烷总烃�
0.16�
0.08�
0.11�
0.07�
0.16�
�
�
检测结果表明，该项目无组织废气非甲烷总烃界外最高浓度为0.32 mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放限值即4.0mg/m³要求。











17

