# 吉安市吉州区愿景服饰有限公司年产1000万件印烫半成品加工项目竣工环境保护验收组意见

# 2020年3月7日，吉安市吉州区愿景服饰有限公司年产1000万件印烫半成品加工项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于吉州区工业园，用地中心坐标为E115014.4，N27924.9″。本项目租赁吉安市吉州区工业园新永胜制衣厂21幢10号B1车间2楼进行生产，租赁使用面积1400m2，项目建成后年产1000万件印烫花半成品。主要建设内容：项目主要建设内容有生产车间、办公室、物料区等。本项目总投资为100万，其中环保投资为20万元，环保投资占总投资比例为20％。

（二）建设过程及环保审批情况

吉安市吉州区愿景服饰有限公司于2019年8月委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制了《吉安市吉州区愿景服饰有限公司年产1000万件印烫花半成品项目环境影响报告表》，吉安市吉州区行政审批局于2019年10月18号对《吉安市吉州区愿景服饰有限公司年产1000万件印烫花半成品项目环境影响报告表的批复》；项目开工时间为2019年8月，调试运行时间为2019年12月，项目无排污许可证申领情况及执行排污许可相关规定情况、项目从立项至调试过程中有无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

本项目实际总投资100万元人民币，其中环保投资20万元，占总投资的20%。

# （四）验收范围

本次验收只针对吉安市吉州区愿景服饰有限公司年产1000万件印烫花半成品项目竣工环境保护验收范围。

# 二、工程变动情况

# 本项目实际建设内容基本与环评及批复一致。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

项目废水分为生活污水和生产废水。生活污水经厂区化粪池处理、洗版废水经车间一套污水处理设备（混凝沉淀+多介质过滤）处理后排入吉州工业园污水处理厂进一步处理。

（二）废气

## 本项目废气主要为烫画、调色、印花、移印、烘干等过程产生的有机废气，以TVOC计。通过将整个车间设置成全封闭车间，配套风机等排气装置和加强车间通风项目废气为无组织排放。

## （三）噪声

本项目噪声主要为各类生产设备、风机产生的噪声。选用了低噪声设备，并设置了减振垫，，减少噪声对周边环境的影响。

## （四）固体废物

项目产生的固体废物主要为生活垃圾和工业废品。根据现场调查，生活垃圾交由环卫部门处理，危险废物包括废颜料桶、废胶浆空桶，暂存于危废间并定期交由有资质单位处置，对外环境影响较小。

# 四、环境保护设施调试效果

# （一）环保设施处理效率

# 1.废水治理设施

# 本项目废水分为生活污水和生产废水。生活污水经厂区化粪池处理、洗版废水经车间一套污水处理设备（混凝沉淀+多介质过滤）处理后排入吉州工业园污水处理厂进一步处理。监测结果满足环境影响报告表及其审批部门审批决定或设计指标。

# 2.废气治理设施

# 本项目废气监测主要为挥发性有机物，通过将整个车间设置成全封闭车间，配套风机等排气装置和加强车间通风项目废气为无组织排放。监测结果满足环境影响报告表及其审批部门审批决定或设计指标。

# 3.厂界噪声治理设施

# 项目无高音噪声源，主要噪声源生产运行时及来往车辆产生的噪声。选用了低噪声设备，并设置了减振垫，出入区域内来往的机动车减速、禁止鸣笛，减少站内噪声对周边环境的影响，监测结果满足环境影响报告表及其审批部门审批决定或设计指标。

# 4.固体废物治理设施

# 该项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废及危险废物。生活垃圾交由环卫部门处理；一般工业废物包括废包装物、废边角料和次产品，定期由相关物质回收公司回收利用；本项目危险废物主要包括颜料空桶和废胶空桶，危废暂存在危废间之后定期交由有资质单位进行处理。

# （二）污染物排放情况

（1）废水监测结果

项目生产洗版废水经车间一套污水处理设备（混凝沉淀+多介质过滤）处理，最终废水通过污水管网排入吉州工业园污水处理厂。连续监测两天结果表明悬浮物最高浓度为21 mg/L，化学需氧量最高浓度为452 mg/L，五日生化需氧量最高浓度为190 mg/L，氨氮最高浓度为3.93 mg/L。均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及吉安新源污水处理有限公司接管标准严者要求，为达标排放。

（2）废气监测结果

项目废气监测的项目为厂界四周无组织废气，监测结果表明，无组织废气总挥发性有机物厂界四周外浓度最高值为1.57mg/m3，符合江西省地方标准《挥发性有机物排放标准第1部分:印刷业》（DB36/1101.1-2019）表2中TVOC无组织排放浓度限值，达标排放。项目有组织废气排放满足江西省地方标准《挥发性有机物排放标准第一部分：印刷业》（DB36/1101.1-2019）标准严者要求即100 mg/m3为达标排放。

（3）噪声监测结果

监测结果表明，项目厂界昼间噪声最大值为59.6dB(A)、厂界夜间噪声最大值为54.8dB(A)，满足《业企业厂界环境噪声排放噪声标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，为达标排放。

（4）固体废物检查结果

目前，生活垃圾交由环卫部门处理，危废暂存在危废间之后定期交由有资质单位进行处理。

# 5.污染物排放总量

本项目无总量控制要求。

# 五、工程建设对环境的影响

根据现场勘察情况，生产冷却水循环利用，不外排；生活污水通过排入吉州工业园污水处理厂处理，对环境影响较小；挤出工序产生的少量有机废气通过采用将整个车间设置成全封闭车间，配套风机等排气装置和加强车间通风项目废气为无组织排放。对环境影响较小选用了低噪声设备，并设置了减振垫，出入区域内来往的机动车减速、禁止鸣笛，减少噪声对周边环境的影响。根据综合监测结果，本项目工程建设对环境的影响较低。

# 六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收对是否合格情形对项目逐一对照核查，以及与项目环境影响评价文件及审批文件相对照，该项目基本落实了环评文件中提出的各项污染防治措施，各项监测指标均满足标准要求，在项目保证现有环境保护设施正常运行的前提下，达到环境保护验收条件，该项目可以通过竣工环境保护验收。

- 后续要求

1、完善验收组和专家提出的验收监测报告表修改意见，补充与验收相关的资料后可上报生态环境部备案。

2、完善有机废气治理治理措施建设及补充监测其监测数据，确保长期稳定达标排放。

3、按照《危险废物贮存污染控制标准》切实做好危险废物临时贮存管理，认真落实危险废物转移联单制度。

4、严格执行各项环境管理制度，规范环保设施运行操作，完善运行期的废水、废气、固体废物等日常巡查和必要的监测工作，建立健全生产装置和环保设施日常运行维护、管理和台账记录，确保各项污染物长期稳定达标排放，杜绝跑、冒、滴、漏和事故性排放。

八、验收人员信息