永新县阳明橡塑材料有限公司年产11500吨橡胶制品项目

# （一期年产橡胶用预分散母胶粒3000吨，混炼胶4000吨）竣工环境保护验收组意见

2020年8月20日，永新县阳明橡塑材料有限公司年产11500吨橡胶制品项目（一期年产橡胶用预分散母胶粒3000吨，混炼胶4000吨）竣工环境保护验收监测报告书并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

永新县阳明橡塑材料有限公司年产11500吨橡胶制品项目（一期年产橡胶用预分散母胶粒3000吨，混炼胶4000吨）位于永新县工业园化工园区，地理坐标东经114°19′4″、北纬27°02′5″。建设单位于2014年投资2500万元建设年产11500吨橡胶制品项目。

（二）建设过程及环保审批情况

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）有关规定，永新县阳明橡塑材料有限公司委托九江市环境科学研究所承担项目环境影响评价工作。九江市环境科学研究所于2014年编制了《永新县阳明橡塑材料有限公司年产11500吨橡胶制品项目环境影响报告书》，吉安市生态环境局于2014年2月对项目进行了批复。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》有关要求，受永新县阳明橡塑材料有限公司委托，江西中明环境检测有限公司承担了永新县阳明橡塑材料有限公司年产11500吨橡胶制品项目竣工环境保护验收检测工作。由于市场行情及企业现实情况，项目现阶段只生产橡胶用预分散母胶粒及混炼胶。

2020年6月江西中明环境检测有限公司组织技术人员，对该企业生产过程中产生的废气、废水、噪声等污染物的处理效果及污染物排放现状进行了现场检测，同时对企业环境管理进行了检查，根据检测数据及现场调查资料，经过数据统计、整理、分析后，在大量检测数据分析与评价的基础上编制了《永新县阳明橡胶材料有限公司年产11500吨橡胶制品项目（一期年产橡胶用预分散母胶粒3000吨，混炼胶4000吨）竣工环境保护验收检测报告书》，项目从立项至调试过程中有无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

本项目实际总投资总投资2500万元，环保投资为50万元，环保投资占总投资比例为2%。

# （四）验收范围

本次验收只针对永新县阳明橡胶材料有限公司年产11500吨橡胶制品项目（一期年产橡胶用预分散母胶粒3000吨，混炼胶4000吨）。

# 二、工程变动情况

项目环评要求：生活污水经隔油池处理后预处理后，经地埋式微动力污水处理设施处理后达标排放。对粉磨工序产生的粉尘采用布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放；对熔融工艺产生的有机废气采用集气罩集中收集后经活性炭吸附塔处理。实际情况：经过现场核查及企业提供信息，项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。预分散母胶粒生产线、混炼胶生产线粉磨工序各布置一个布袋除尘器，废气经布袋收集后回收利用。少量废气呈无组织排放。在混炼工序对物料进行加热熔融。加热温度为70-80℃，加热方式为电加热。产生的少量有机废气通过车间排气扇无组织排放，其他的实际建设内容基本与环评及批复一致；不属于重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

项目废水主要有和生活污水。根据现场勘察情况，生活污水经化粪池处理后排入城镇污水管网。

## （二）废气

项目的废气有生产工艺产生的无组织废气（颗粒物、非甲烷总烃），通过车间排风扇成无组织排放出去。

## （三）噪声

项目无高音噪声源，主要噪声源生产运行时及来往车辆产生的噪声。选用了低噪声设备，并设置了减振垫，出入区域内来往的机动车减速、禁止鸣笛，减少站内噪声对周边环境的影响。

## （四）固体废物

项目产生的固体废物主要为生活垃圾。根据现场调查，生活垃圾交由环卫部门处理，一般固体废物回收利用。

# 四、环境保护设施调试效果

# （一）环保设施处理效率

# 1.废水治理设施

# 项目废水主要有和生活污水。根据现场勘察情况，生活污水经化粪池处理后排入城镇污水管网，监测结果满足环境影响报告表及其审批部门审批决定或设计指标。

# 2.废气治理设施

# 项目的废气有生产工艺产生的无组织废气（颗粒物、非甲烷总烃，通过车间排风扇成无组织排放出去，监测结果满足环境影响报告表及其审批部门审批决定或设计指标。

# 3.厂界噪声治理设施

# 项目无高音噪声源，主要噪声源生产运行时及来往车辆产生的噪声。选用了低噪声设备，并设置了减振垫，出入区域内来往的机动车减速、禁止鸣笛，减少站内噪声对周边环境的影响，监测结果满足环境影响报告表及其审批部门审批决定或设计指标。

# 4.固体废物治理设施

# 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物。根据现场调查，生活垃圾交由环卫部门处理，一般固体废物回收利用，满足固体废物治理设施的处理效果。

# （二）污染物排放情况

# 1.废水

监测结果表明：该项目废水各个监测因子符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准限值排放浓度限值要求，为达标排放。

# 2.废气

监测结果表明，该项目无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃厂界外最高浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求，为达标排放。

# 3.厂界噪声

监测结果表明，该项目厂界昼间噪声、厂界夜间噪声满足业企业厂界环境噪声排放噪声标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，为达标排放。

# 4.固体废物

项目产生的固体废物主要为生活垃圾、危险废物。根据现场调查，生活垃圾交由环卫部门处理，危险废物签有协议，满足固体废物治理设施的处理效果。

# 5.污染物排放总量

本项目无总量控制要求。

# 五、工程建设对环境的影响

本项目废水主要有和生活污水。根据现场勘察情况，生活污水经化粪池处理后排入城镇污水管网。项目的废气有生产工艺产生的无组织废气（颗粒物、锡非甲烷总烃，通过车间排风扇成无组织排放出去。项目无高音噪声源，主要噪声源生产运行时及来往车辆产生的噪声。选用了低噪声设备，并设置了减振垫，出入区域内来往的机动车减速、禁止鸣笛，减少站内噪声对周边环境的影响。项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物。根据现场调查，生活垃圾交由环卫部门处理，一般固体废物回收利用。根据综合监测结果，本项目工程建设对环境的影响较低。

# 六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收对是否合格情形对项目逐一对照核查，以及与项目环境影响评价文件及审批文件相对照，该项目基本落实了环评文件中提出的各项污染防治措施，各项监测指标均满足标准要求，项目的实施在一定程度上促进了所在地区的经济发展，在项目保证现有环境保护设施正常运行的前提下，基本达到环境保护验收条件，可申请环保验收。

- 后续要求

1、加强生产污水治理措施的运行管理，确保生活污水经处理后长期稳定达标排放。

2、加强废气治理措施的运行管理，加强车间通风、机械排放措施，减轻无组织废气对周边环境的影响。

3、严格执行各项环境管理制度，规范环保设施运行操作，完善运行期的废水、废气、固体废物等日常巡查和必要的监测工作，建立健全生产装置和环保设施日常运行维护、管理和台账记录，确保各项污染物长期稳定达标排放，杜绝跑、冒、漏、滴以及事故性排放。

# 八、验收人员签到表